Europe IT Consulting GmbH

Standard Operating Procedure (SOP),

um das Restrisiko im FRA zu eleminieren

Veröffentlicht: 27.08.2025

Inhalt

1.	Zweck	3

2.	Geltungsbereich	3

3.	Verantwortlichkeiten	3

4.	Vorgehensweise Functional Risk Assessment	3

4.1.	Risikobewertung	3

4.2.	Maßnahmenumsetzung	3

# Zweck

Diese SOP beschreibt die Vorgehensweise zur Durchführung des Functional Risk Assessments (FRA) im Rahmen der Computer System Validation (CSV) und legt die Maßnahmen zur Risikominimierung fest.

# Geltungsbereich

Diese SOP gilt für das UDI Add-On im SAP-Umfeld sowie alle Prozesse zur Datenerfassung, Prüfung und Übermittlung von UDI-Daten an Behörden (z. B. EUDAMED).

# Verantwortlichkeiten

- Process Owner: verantwortlich für die fachliche Richtigkeit der UDI-Prozesse

- QA/CSV-Verantwortlicher: verantwortlich für die Überprüfung und Genehmigung des FRA

- Benutzer: verantwortlich für die Anwendung der festgelegten organisatorischen Maßnahmen

- IT: verantwortlich für die Implementierung und Wartung der technischen Maßnahmen

# Vorgehensweise Functional Risk Assessment

## Risikobewertung

- Risiken werden identifiziert und anhand der Parameter Impact (I), Probability (P) und Detectability (D) bewertet.

- Der RRS (Remaining Risk Score) ergibt sich aus I × P × D.

- Abhängig vom RRS werden Maßnahmen definiert.

## Maßnahmenumsetzung

FRA-04 – Prüfregeln (Business Rules)

- Organisatorische Maßnahme: Alle Business Rules werden vor Inbetriebnahme durch geschulte Regulatory-Affairs-Experten geprüft.

- Technische Maßnahme: Die Business Rules sind in der Functional Specification dokumentiert und im SAP Add-On implementiert und getestet.

- Zusätzliche Maßnahme: EUDAMED prüft bei der Datenübertragung die Datensätze auf Gültigkeit und lehnt fehlerhafte Einträge ab.

FRA-05 – Falsche Behördenübermittlung

- Organisatorische Maßnahme: Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigung ist umgesetzt. Zusätzlich gibt es eine Arbeitsanweisung zur manuellen Prüfung der Zielbehörde.

- Technische Maßnahme: Export erfolgt nur über eine dedizierte Berechtigungsrolle im Webservice.

- Zusätzliche Maßnahme: EUDAMED validiert die übermittelten Datensätze; fehlerhafte Einträge werden abgelehnt.

FRA-06 – Fehlerhafte Übertragung an Behörden

- Organisatorische Maßnahme: Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigung ist umgesetzt. Zusätzlich gibt es eine Arbeitsanweisung zur manuellen Prüfung der exportierten Datensätze.

- Technische Maßnahme: Export erfolgt nur über eine dedizierte Berechtigungsrolle im Webservice.

- Zusätzliche Maßnahme: EUDAMED validiert die Datensätze bei der Übertragung und lehnt ungültige Datensätze ab.

FRA-07 – Audit-Trail bei UDI-Daten

- Organisatorische Maßnahme: Benutzer werden geschult, die Audit-Trail-Funktion konsequent auszuführen.

- Technische Maßnahme: Audit-Trail-Funktion ist verpflichtend im System hinterlegt und protokolliert Änderungen.

FRA-08 – Export-Audit-Trail

- Organisatorische Maßnahme: Benutzer werden geschult, den Export-Audit-Trail konsequent auszuführen.

- Technische Maßnahme: Export-Audit-Trail ist verpflichtend im System hinterlegt und protokolliert Exporte (xls, xml, EUDAMED).